达渝高速变压器扩容迁改工程

询价文件

四川达渝高速公路建设开发有限公司

2020年9月

目  录

第一篇  询价公告

第二篇  评标办法

第三篇  工程量清单

第四篇  报价文件格式

第   1   篇

询价公告

一、询价公告

为确保完成达渝高速变压器扩容迁改工程，四川达渝高速公路建设开发有限公司（以下简称“招标人”），按照四川高速公路建设开发集团有限公司相关要求，本工程招标人将本着“公平、公正、科学、择优”的原则，采用公开招标、最低评标价的方式，确定中标人。

一、工程概况

1、拆除达渝高速达州管理处内的315KVA台式变压器。

2、在达州管理处食堂左侧50米处完成400KVA箱式变压器及其配套电缆等设备的采购、安装（详见达渝高速变压器扩容迁改工程设计图）。

3、在当地电力部门将变压器容量由315KVA扩容到400KVA。

二、投标须知

1、对投标人的基本要求：本次招标不接受联合体报价，投标人必须为独立法人，具有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的电力工程施工总承包三级及以上资质；具备有效的安全生产许可证；近三年内无违法违规行为、无重大安全和重大质量事故。

2、投标报价方式：本次报价为一次性报价，不可更改；控制价为人民币：大写 贰拾玖万伍仟元（小写295000元）。

凡高于控制价的报价为无效报价，按无效询价申请文件处理。

3、签字或盖章：由投标人的法定代表人或其委托代理人逐页亲笔签署姓名（封面、扉页、目录和本页正文内容已由申请人的法定代表人或其授权代理人签署姓名的可不签署），不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。报价文件中的任何改动之处应加盖单位印章或由申请人的法定代表人或其委托代理人签字确认。

4、装订要求：报价文件的正本与副本应分别装订成册，不得采用活页夹。报价文件应编制目录，并且逐页标注连续页码，否则，招标人对由于报价文件装订松散而造成的丢失或其它后果不承担任何责任。

5、投标人在报价前应对询价文件进行认真研究并自行进行现场考察，考察费用、考察人员财产及人身安全由申请人自行负责。

6、投标人一经报价，无论投标人是否中选，其报价文件恕不退还。

7、签订合同：招标人将在选定申请人后向投标人发出通知，据此与招标人签订合同。

8、本工程合同工期计划为1个月，工期自招标人开工通知发送之日算起。

- 三、有关要求

1、具有独立法人资格，能提供营业执照、税务登记证、具有良好财务状况、信誉。

2、近3年内完成类似工程施工1个及以上工程项目。

- 3、中标人进场工作时应自觉遵守招标人管理制度，服从招标人的有关指令。

- 4、工程实施完毕，由招标人组织相关部门进行验收，验收合格后进入缺陷责任期，缺陷责任期1年。

四、费用与结算

本工程实施完毕，由招标人组织相关部门进行交工验收，交工验收合格后支付合同总额的95%，并进入缺陷责任期；缺陷责任期满，经验收合格后支付合同总额的5%。

第   2   篇

评  标 办 法

一、评标办法

- 一、资格要求

（一）独立法人，具有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的电力工程施工总承包三级及以上资质；具备有效的安全生产许可证。

- （二）投标人近三年（2017年—2019年）完成类似工程施工1个及以上工程项目（以合同复印件为准）。

- 二、报价文件编制

- （一）投标人应按照询价文件规定的格式、内容和规定编制报价文件。报价文件的一切信息必须是能够经受查证的信息，保证有效真实、详实准确。

- （二）报价文件一式两份，其中正本1份，副本1份，密封包装在同一个密封袋中，密封袋上应标明工程名称、投标人全称。正本与副本不一致时，以正本为准。递交报价文件时，未密封的报价文件，招标人不予接收。

- （三）凡要求澄清询价文件的投标人，在询价文件公示后2日内以书面形式通知招标人。招标人将对普遍性澄清问题以书面传真形式答复。

- （五）报价文件有效期为3天。一经开启，无论投标人是否中选，其报价文件恕不退还。

- 三、开启报价文件

- 招标人将于2020年10月20日10:00时在四川川东高速公路有限责任公司会议室（B）现场拆封所有递交的报价文件，现场宣读报价并记录。

- 递交报价文件的投标人不少于三家时，招标人现场可进行报价文件开启，否则重新询价。

- 四、评审办法（最低评标价法）

- （一）符合性审查

- 1.报价文件按《询价文件》规定的格式、内容填写，字迹和各种证件复印件清晰可辨。

- 2.报价文件中法定代表人或其授权代理人的签字齐全。

对上述各项指标做出“符合√”和“不符合×”的直接判断,只有被判断为“符合”的报价文件，方可继续进行资格审查评审。

- （二）资格审查

1.资质审查：具有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的电力工程施工总承包三级及以上资质；具备有效的安全生产许可证。

- 2.营业执照：独立法人，并经核查有效。

- 3.投标人近三年（2017年—2019年）完成类似工程施工1个及以上工程项目业绩（以合同复印件为准）。

- 对上述各项指标做出“符合√”和“不符合×”的直接判断，只有被判断为“符合”的报价文件，方可继续进行报价评审。

- （三）报价评审和推荐中标候选人

依据《询价文件》的规定，根据报价的情况，报价由低到高排名，推荐最低报价的投标人为中标候选人。

- 五、其它

- （一）询价文件请各投标人仔细阅读，凡因投标人对询价文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险，均由投标人自己负责。

- （二）询价文件的解释权归招标人。

（三）投标报价有算术错误的，按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

1.报价文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；

3.当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

4.当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价。

（四）报价相同时，以近三年完成合同金额较大者为先。

（五）合同授予以报价最低价最终确定中标候选人。

二 施工设计图（另册）

详见：达渝高速变压器扩容迁改工程设计图

第   3  篇

工 程 量 清 单

1.工程清单说明

1.本工程清单是根据招标文件中包括的有合同约束力的工程清单计量规则、以及有关工程清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的其他规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

2.本工程清单应与招标文件中的投标人须知、工程清单计量规则等一起阅读与理解。

3.除非合同另有规定，工程清单中所有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

4.符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程清单所列各子目之中；承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等费用，已包含在工程清单的单价之中。

5.清单子目说明

5.1  101-1 保险费  本合同涉及养护专项工程的建筑工程一切险、第三者责任险、人员工伤事故保险和人身意外伤害保险费用承包人必须投保。

建筑工程一切险投保内容为本合同工程的永久工程、临时工程和设备及已运至施工工地用于永久工程的材料和设备所投的保险。第三者责任险是对因实施本合同工程而造成的财产（本工程除外）的损失或损害，或人员（招标人和承包人雇员除外）的死亡或伤残所负责任进行的保险；建筑工程一切险及第三者责任险的保险费由承包人报价时列入工程清单第100章中，保险费在工程清单第100章按第800章的合计金额的3‰取整计取，包干使用。

其他保险——人员工伤事故保险是对履行本合同工程所雇佣的全部人员缴纳工伤保险费。人身意外伤害保险是对履行本合同工程所雇佣的全部人员缴纳人身意外伤害保险费。人员工伤事故保险和人身意外伤害保险其费用已包含在工程清单相关子目单价及总额价中，不单独报价。

5.2  102-1 竣工文件编制费  承包人须向甲方提交经甲方确认的完整的合格的竣工文件（含电子扫描件一份）。如承包人未能按合同规定的时间提交竣工文件，每拖期一天课以违约金人民币1000元，由甲方在工程款中直接扣除，累计不超过对应的竣工文件编制费。竣工文件编制费在工程清单第100章中按5000元计取。

5.3  102-2 环保、水保配合费  近年来国家加强了对建设项目环境保护管理，养护工程的环保、水保配合费指养护施工过程中为达到文明施工所采取的各项措施以及所需要的保洁人员、环境保护工作及水土保持措施等费用。在工程清单第100章中按项目完成工程内容对应工程清单第800章合计金额的0.3%取整计取，包干使用。

5.4  102-3 安全生产费  根据财政部及安全监管总局《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》（财企〔2012〕16号），安全生产费用应用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，以及在高速交警、路政执法部门办理相关手续等费用。养护安全作业交通安全管理部门的要求。安全生产费在工程清单第100章按第800章的合计金额的1.5%取整计取，包干使用。

6.除非合同另有规定,要求承包人承诺本项目工程质量标准交工验收达到合格。

7.工程清单中各项金额均以人民币（元）结算，精确到“元”。

- 工程量清单

1、汇总表

合同号：                                      单位: 人民币元

| 序号 | 细目 | 科目名称 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 总则 |  |
| 2 | 800 | 电力工程 |  |
| 3 | 合同价 |  |  |

| 第100章 总 则 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| 101 | 通则 |  |  |  |  |
| 101-1 | 按合同条款规定，提供建筑工程一切险及第三方责任险（800章总价×0.3%） | 总额 |  |  |  |
| 102 | 工程管理 |  |  |  |  |
| 102-1 | 竣工文件编制费 | 总额 | 1 | 5000 | 5000 |
| 102-2 | 环保、水保配合费（800章总价×0.3%） | 总额 |  |  |  |
| 102-3 | 安全生产费（800章总价×1.5%） | 总额 |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |

第800章 电力工程

| 子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801 | 箱式变压器 | 台 | 1 |  |  | 含400KVA变压器、高低压柜、电容补偿柜等,详见箱变系统图 |
| 802 | 箱变基础 | 座 | 1 |  |  | 3600*21000 |
| 803 | 高压电缆（YJLV22-8.7/10KV 3*70） | 米 | 80 |  |  | 含设备、安装、熔接 |
| 804 | 变压器扩容 | 项 | 1 |  |  | 315KVA扩为400KVA |
| 805 | 冷缩终端 φ70 | 套 | 2 |  |  |  |
| 806 | 碳素管φ160 | 米 | 80 |  |  |  |
| 807 | 电缆管沟300*500 | 米 | 170 |  |  |  |
| 808 | 低压电缆（YJLV-4*240） | 米 | 160 |  |  |  |
| 809 | 低压电缆（YJLV-4*70） | 米 | 90 |  |  |  |
| 810 | 低压分支箱400A | 台 | 2 |  |  |  |
| 811 | 避雷器HY5WZ-17/50 | 组 | 1 |  |  |  |
| 812 | 隔离开关GW9-400A | 组 | 1 |  |  |  |
| 813 | 铁附件63*6*1800mm | 套 | 2 |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |

第   4   篇

报 价 文 件（格式）

达渝高速变压器扩容迁改工程

报价文件

投标人：                （盖单位章）

年    月    日

- 目  录

- 一、报价函

- 二、法定代表人身份证明及授权委托书

- 三、资格审查资料

- 四、报价表

一、报 价 函

致：

对于贵方公司达渝高速变压器扩容迁改工程询价文件，经我方仔细研究，我们决定参加该工程的询价活动，并报价。为此，我方郑重声明以下几点，并负法律责任。

1.本文件目录项下的所有内容，组成了我们的报价文件，并且该文件中的所有内容都是真实的。

2.我方理解，合理最低报价是中标的标准。并认为你们有选择或拒绝任何申请人中标的权力。

3.报价文件一经递交贵单位，在有效期内，即对我们产生约束力。

4.我们同意，本报价文件将按合同规定的有效期执行。

5.经过认真考虑和详细计算，我们在此报出最优惠的价格参与竞争。

6.如果我们的报价文件被接受，将保证在该工程询价文件规定的日期开始本工程的承包内容的工作, 并按照询价文件中规定的承包范围，最终投标人民币（大写）元,（小写）元。

7.中标后，我们保证按照贵处要求的合同工期按期完成。

8.所有关于本次报价的函电联系，请寄到下列地址：

申请人全称（印章）：

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

授权代表：

职    务：

日    期：

二、法定代表人身份证明及授权委托书

（一）法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年      月      日

经营期限：

姓名： （法定代表人亲笔签名）   性别：        年龄：        职务：        系                   （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证明

投标人：              （盖单位章）

年    月    日

注：1.法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名；

2.如果由投标人的法定代表人委托授权代理人签署报价文件，则不需要提交法定代表人身份证明。

（二）授权委托书

本人        （姓名）系                          （投标人名称）的法定代表人，现委托   （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、递交、撤回、修改达渝高速变压器扩容迁改工程报价文件、与招标人谈判、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明、委托代理人身份证明

申请人：                （盖单位章）

法定代表人：                    （签字）

身份证号码：

委托代理人：                    （签字）

身份证号码：

年    月    日

注：

1.法定代表人和委托代理人必须在授权书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名；

2．如果由投标人的法定代表人签署报价文件，则不需要提交授权委托书。

三、资格审查资料

- 表1  投标人基本情况表

表2  拟在本合同工程任职的主要人员汇总表

表3  拟在本合同工程任职的主要人员简历表

表4  完成的类似工程汇总表

表1  投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 电子邮箱 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓 名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓 名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |
| 基本账户开户行 |  |  |  | 技工 |  |  |  |
| 基本账户账号 |  |  |  | … |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.在本表后附企业法人营业执照副本（全本）的复印件（并加盖单位章）、工程造价资质证书副本（全本）的复印件（并加盖单位章）、基本账户开户许可证的复印件（并加盖单位章）。

- 表2  拟在本合同工程任职的主要人员汇总表

| 姓 名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 学历 | 拟在本工程中担任的职务 | 工作年限 | 类似工作经验年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

12本表是表3的汇总，应与其所列人员保持一致；

22投标人应结合本单位实际和所投标的工作量充分预计需要的主要管理、技术人员数量及其资历要求，如实足额填写，保证一旦中标，所列人员能按时进场，且满足实际工程需要。

表3  拟在本合同工程任职的主要人员简历表

| 姓 名 |  | 年 龄 |  |  | 专业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 公司单位 职 务 |  |  | 拟在本工程担任职务 |  |  |
| 毕业学校 | 年 月毕业于 学校 专业，学制 年 |  |  |  |  |  |  |
| 经 历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年～ 年 | 参加过的工程工程名称 |  |  | 担任职务 |  | 招标人及联系电话 |  |
| 目前任职 工程状况 | 工程名称 |  |  |  |  |  |  |
|  | 担任职位 |  |  |  |  |  |  |
|  | 可离职日期 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.表3所列人员每人填一张，并附身份证、毕业证、职称资格证书的复印件。

2.目前未在具体工程上任职的，请在备注栏填写“可随时到岗”。

表4  完成的类似工程汇总表

| 序号 | 工程名称 | 主要合同内容 | 招标人 |  |  | 合同价款（元） | 服务合同起讫时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 名称 | 联系人 | 联系电话 |  |  |

填表说明：1.至少必须填写三个工程。

2.须附合同协议书。

- 四、报价表

1、汇总表

合同号：                                     单位: 人民币元

| 序号 | 细目 | 科目名称 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 总则 |  |
| 2 | 800 | 电力工程 |  |
| 3 | 合同价 |  |  |

| 第100章 总 则 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| 101 | 通则 |  |  |  |  |
| 101-1 | 按合同条款规定，提供建筑工程一切险及第三方责任险（800章总价×0.3%） | 总额 |  |  |  |
| 102 | 工程管理 |  |  |  |  |
| 102-1 | 竣工文件编制费 | 总额 | 1 | 5000 | 5000 |
| 102-2 | 环保、水保配合费（800章总价×0.3%） | 总额 |  |  |  |
| 102-3 | 安全生产费（800章总价×1.5%） | 总额 |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |

- 电力工程

| 子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801 | 箱式变压器 | 台 | 1 |  |  | 含400KVA变压器、高低压柜、电容补偿柜等,详见箱变系统图 |
| 802 | 箱变基础 | 座 | 1 |  |  | 3600*21000 |
| 803 | 高压电缆（YJLV22-8.7/10KV 3*70） | 米 | 80 |  |  | 含设备、安装、熔接 |
| 804 | 变压器扩容 | 项 | 1 |  |  | 315KVA扩为400KVA |
| 805 | 冷缩终端 φ70 | 套 | 2 |  |  |  |
| 806 | 碳素管φ160 | 米 | 80 |  |  |  |
| 807 | 电缆管沟300*500 | 米 | 170 |  |  |  |
| 808 | 低压电缆（YJLV-4*240） | 米 | 160 |  |  |  |
| 809 | 低压电缆（YJLV-4*70） | 米 | 90 |  |  |  |
| 810 | 低压分支箱400A | 台 | 2 |  |  |  |
| 811 | 避雷器HY5WZ-17/50 | 组 | 1 |  |  |  |
| 812 | 隔离开关GW9-400A | 组 | 1 |  |  |  |
| 813 | 铁附件63*6*1800mm | 套 | 2 |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |